## OSNOVA
POPIS DEL S PREDRAČUNOM za II. SKLOP
Osnovni podatki o projektni dokumentaciji:
Številčna oznaka načrta in vrsta načrta: | 4 Načrt električnih inštalacij
Investitor: | Srednja poklicna in tehniška šola Murska Sobota, Šolsko naselje 12, 9000 Murska Sobota
Vrsta projektne dokumentacije: | PZI - projekt za izvedbo
Objekt: | Medpodjetniški izobraževalni center POMURJE - MIC POMURJE
Številka projekta: | 12073
Številka načrta: | 12073-4
Kraj in datum izdelave načrta: | Nova Gorica, oktober 2012
|  | PODATKI O VSEBINI POPISA DEL |  | PODATKI O VSEBINI POPISA DEL |  | PODATKI O VSEBINI POPISA DEL
Vrsta del | ELEKTRIČNE INŠTALACIJE | 4 | ELEKTRIČNE INŠTALACIJE | 4. | ELEKTRO INŠTALACIJE | 3. | GRADBENE KONSTRUKCIJE
Osnovni podatki o projektni dokumentaciji:
Oznaka vrste načrta | 4 |  | REKAPITULACIJA
UVOD V PREDRAČUN
Objekt | Medpodjetniški izobraževalni center POMURJE - MIC POMURJE | E1. | SONČNA ELEKTRARNA
E2.
Faktor Rasti Del | 100% | E3.
E4.
Dodatni Faktor (dobava in montaža) | 100% | E5.
E6.
DDV | 20% | E7.
E8.
Cene (DA=1 ali NE=0) | 1 | E9.
E10.
OBVEZEN VPIS OSNOVNIH PODATKOV!!! |  | E11.
E12.

## REKAPITULACIJA
POPIS DEL S PREDRAČUNOM za II. SKLOP
4 | ELEKTRIČNE INŠTALACIJE
REKAPITULACIJA
Vrednosti so v EUR!
E1. | SONČNA ELEKTRARNA |  |  | 0
|  |  | SKUPAJ: | 0
|  | 20% | DDV: | 0
|  |  | SKUPAJ Z DDV: | 0

## UVOD V PREDRAČUN
POPIS DEL S PREDRAČUNOM za II. SKLOP
4 | ELEKTRIČNE INŠTALACIJE
UVOD V PREDRAČUN
SPLOŠNE OPOMBE K POPISU
1 | Izvajalec je dolžan izvesti vsa dela kvalitetno, v skladu s predpisi, projektom, tehničnimi pogoji za izgradnjo elektrčnih instalacij in v skladu z dobro gradbeno prakso.
2 | Za naslednja dela, če se eventuelno pojavijo pri izvajanju del, se ne bodo priznali posebni stroški in jih je potrebno vkalkulirati v enotne cene:
3 | - eventuelne začasne deponije zemeljskega materiala in potrebni transporti v zvezi s tem
4 | - odvod meteorne vode iz gradbene jame in vode, ki se izceja iz bočnih strani izkopa, če je potrebno
5 | - delo v kampadah zaradi oteženih geoloških razmer
6 | - vzdrževanje jarka do položitve cevovoda in delovnega pasu, dokler je ta potreben za izvedbo del
7 | - delo v nagnjenem terenu
8 | - v enotno ceno je potrebno vkalkulirati stroške zaradi oteženega izkopa v mokrem terenu, izkop v vodi, prekop potokov itd.

## 1.SONČNA ELEKTRARNA
POPIS DEL S PREDRAČUNOM za II. SKLOP
4 |  | ELEKTRIČNE INŠTALACIJE
E1. |  | SONČNA ELEKTRARNA
Opombe: |  | Dobava, prevoz, montaža, preizkus, vgradnja, zidarska pomoč, z veznim in pritrdilnim materialom zajeto v cenah. Strelovodna zaščita ni del tega popisa in je zajeta v popisu I. SKLOPA.
Material mora biti vedno dobavljena z vsemi veznimi in tesnilnimi elementi, varilnim materalom vse z dobavo, kompletacijo in montažo, ki so zajeti v ceni. Vijačni material mora biti najmanj kvalitete 8.8, skupaj z maticami in podložkami, ter galvaniziran. Priložen mora biti certifikat o sledljivosti materiala po SIST EN 10204 3.1.
Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!
Poz. |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost | CENA od ponudnika | DOB/MON | LETNIK/VIR | OPOMBA
| I. | Sončna elektrarna
I. | 1 | Fotonapetostni moduli, kot npr.: FN moduli Canadian Solar CS6P-245P Polikristalni silicij, moč 245W, 60 celic Garancija na modul kot celoto 10 let, pozitivna toleranca moči Izboljšana linearna garancija izkoristka: od 97%, 96.3%,…do 80% za 25 let | kos | 95 | 0 | 0
I. | 2 | Nosilna konstrukcija za izvedbo nad obstoječo kritino, jahači za trapez pločevino, aluminijasti profili, prižeme in pritrdilni material | kpl | 1 | 0 | 0
I. | 3 | Razsmernik, kot npr.: SMA Tripower 12000TL: nazivna vhodna DC moč 12,25 kW, nazivna izhodna AC moč 12 kW, maksimalni izkoristek 98,1%, 2 MPP sledilnika, trifazni izhod, integrirano DC odklopno stikalo, IP 65 zaščita za zunanjo montažo, alu ohišje, integriran WEB server, RS485 komunikacijski vmesnik | kos | 2 | 0 | 0
I. | 4 | DC omarica | kpl | 1 | 0 | 0
I. | 5 | AC omarica: | kpl | 1 | 0 | 0
I. | 6 | Priključno merilna omarica za dve merilni mesti (PMO) za potrebe meritev proizvedene energije iz sistema sončne elektrarne, ter sistema kogeneracije toplote in električne energije (SPTE): | kpl | 1 | 0 | 0
- podometna priključno merilna omarica PMO za dve merilni mesti, 1000x550x225 (vxšxg) kot naprimer PREBIL PLAST PL3 NT/2
- industrijski števec el. Energije
- varovalčni ločilnik
- nadzorni rele
- močnostni kontaktor
- prenapetostni odvodnik
OPOMBA: priključno merilni del za SPTE je zajet v popisu strojnih inštalacij
I. | 7 | DC ožičenje: | kpl | 1 | 0 | 0
- Solarni kabel
- Konektorji za solarni kabel
- Zaščitni kovinski kanali s pokrovom - PK 50
I. | 8 | AC ožičenje: | kpl | 1 | 0 | 0
- Kabel NYY-J 4x25 mm2
- Kabel NYY-J 5x6 mm2
- Zaščitni kovinski kanali s pokrovom - PK50
- vodnik za ozemljitve
I. | 9 | Nadzorni sistem
|  | Zbiralnik podatkov datalogger PowadorLog | kpl | 1 | 0 | 0
programski paket za spremljanje podatkov na računalniku
konfiguracija komunikacije in programskega paketa, zagon in meritve
|  | I. Sončna elektrarna - SKUPAJ: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA - E1. SONČNA ELEKTRARNA
Vrednosti so v EUR brez DDV!
| I. | Sončna elektrarna |  |  |  | 0
|  | E1.SONČNA ELEKTRARNA - SKUPAJ: |  |  |  | 0

## REKAPITULACIJA VSEH DEL
POPIS DEL S PREDRAČUNOM za II. SKLOP
Medpodjetniški izobraževalni center POMURJE - MIC POMURJE
REKAPITULACIJA
Vrednosti so v EUR!
4. | ELEKTRO INŠTALACIJE |  |  | 0
|  |  | SKUPAJ: | 0
|  | 20% | DDV: | 0
|  |  | SKUPAJ Z DDV: | 0

## HPR_SD_stara verzija (hidden)
POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
HIŠNI PRIKLJUČKI - STROJNA DELA (N)
Z. ŠT. | VRSTA DELA | KOS |  |  | CENA/ENOTO SIT/ENOTO | CENA SIT
1
1 | Cev iz PE - SDR 11 Cev iz PE, po DIN8074 in ISO/DIS 4437, SDR 11 (serija 5) skupaj z dodatkom za razrez.
| PE 32x3,0 |  | m | 1.0646 | #REF! | #REF!
| PE 63x5,8 |  | m | 7.2395 | #REF! | #REF!
2 | Cevi iz jekla: Jeklena brezšivna srednjetežka črna cev po JUS C.B5.225, material Č.1212, skupaj z loki, varilnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom in dodatkom za razrez.
| DN 25 (33,7x3,25) |  | m | 4.3376 | #REF! | #REF!
| DN 50 (60,3x3,65) |  | m | 5.8534 | #REF! | #REF!
3 | Uvodnice: Sklop sestavljen iz prehodnega kosa PE/jeklo, jeklene brezšivne srednjetežke črne cevi po JUS C.B5.225, material Č.1212, zaščitne
cevi in krogelne pipe s termičnim varovalom (ali posebej prigrajenim zapornim elementom s termičnim varovalom) in s čepom. Pipa oziroma zaporni element morata biti skladna z VP 301.
V ceni sklopa je zajeta vgradnja skupaj z vrtanjem zidu in vzpostavitvijo v prvotno stanje.
| DN 25 (izvedba A) |  | kos | 245.1219 | #REF! | #REF!
| DN 25 (izvedba C) |  | kos | 292.6829 | #REF! | #REF!
| DN 50 (izvedba A) |  | kos | 392.6829 | #REF! | #REF!
| DN 50 (izvedba C) |  | kos | 507.3171 | #REF! | #REF!
4 | Uvodnica - D2: Sklop sestavljen iz prehodnega kosa PE/jeklo, jeklene brezšivne srednjetežke črne cevi po JUS C.B5.225, material Č.1212, zaščitne cevi, krogelne pipe s čepom in iz omarice za požarno pipo, izdelane iz
nerjaveče pločevine po delavniški risbi proizvajalca, prirejene za pritrditev na zid dimenzije 250x300x200 mm z napisom: GLAVNA PLINSKA POŽARNA PIPA. V ceni sklopa je zajeta vgradnja.
| DN 25 (izvedba D) |  | kos | 206 | #REF! | #REF!
5 | Lok 450 Lok iz trdega PE, 450.
| PE 32 |  | kos | 7.0057 | #REF! | #REF!
| PE 63 |  | kos | 27.8774 | #REF! | #REF!
6 | Lok 900 Lok iz trdega PE, 900.
| PE 32 |  | kos | 6.1566 | #REF! | #REF!
| PE 63 |  | kos | 24.1318 | #REF! | #REF!
7 | T-kos Odcepni T-kos iz trdega PE.
| PE 32/32 |  | kos | 17.058 | #REF! | #REF!
| PE 63/63 |  | kos | 30.7135 | #REF! | #REF!
8 | Cevna kapa Cevna kapa iz trdega PE.
| PE 32 |  | kos | 5.7279 | #REF! | #REF!
| PE 63 |  | kos | 18.4172 | #REF! | #REF!
9 | Reducirni kos Reducirni kos iz trdega PE.
| PE 63/32 |  | kos | 10.4024 | #REF! | #REF!
10 | Prehodni kos Prehodni kos PE/jeklo.
| PE 32/DN 25 |  | kos | 21.9195 | #REF! | #REF!
| PE 63/DN 50 |  | kos | 34.2829 | #REF! | #REF!
11 | Jekleni izolirni kos Jekleni izolirni kos po DIN 3389, z navojnima priključkoma, material Č.1212, skupaj s tesnilnim materialom.
| DN 25 |  | kos | 45.7317 | #REF! | #REF!
12 | Obojka Elektrovarilna obojka iz trdega PE, skupaj z varjenjem.
| PE 32 |  | kos | 8.5443 | #REF! | #REF!
| PE 63 |  | kos | 19.2404 | #REF! | #REF!
13 | Sedlo Elektrovarilno sedlo z obojko iz trdega PE, skupaj z varjenjem.
| PE 110/63 |  | kos | 65.6098 | #REF! | #REF!
| PE 160/63 |  | kos |  | #REF! | #REF!
| PE 225/63 |  | kos | 43.2561 | #REF! | #REF!
14 | Navrtalno sedlo Elektrovarilno navrtalno sedlo iz trdega PE, skupaj z varjenjem.
| PE 63/32 |  | kos | 51.4327 | #REF! | #REF!
| PE 110/32 |  | kos | 67.3163 | #REF! | #REF!
| PE 160/32 |  | kos | 114.2951 | #REF! | #REF!
| PE 225/32 |  | kos | 179.1098 | #REF! | #REF!
| PE 110/63 |  | kos | 108.3332 | #REF! | #REF!
| PE 160/63 |  | kos | 140.2365 | #REF! | #REF!
| PE 225/63 |  | kos | 169.6829 | #REF! | #REF!
15 | Navrtalna ogrlica Cevna navrtalna ogrlica iz trdega PE za izvedbo odcepa na PVC plinovodu z vgradbilno garnituro.
| PVC 50 / PE 32 |  | kos | 59.4 | #REF! | #REF!
| PVC 100 / PE 32 |  | kos | 77.7 | #REF! | #REF!
| PVC 100 / PE 63 |  | kos | 125 | #REF! | #REF!
16 | Ogrlica Cevna ogrlica iz trdega PE za izvedbo odcepa na PVC plinovodu z vgradbilno garnituro.
| PVC 50 / PE 32 |  | kos | 59.4 | #REF! | #REF!
| PVC 100 / PE 32 |  | kos | 77.7 | #REF! | #REF!
| PVC 100 / PE 63 |  | kos | 125 | #REF! | #REF!
17 | Krogelna pipa PE - vgradna Krogelna pipa iz trdega PE tlačne stopnje NP 4, z vgradbilno garnituro in prilagoditvijo dolžine vgradbilne garniture na terenu, skupaj z varjenjem.
| DN 50 |  | kos | 409.9614 | #REF! | #REF!
18 | Omarica - D: Omarica za požarno pipo, izdelana iz nerjaveče pločevine po delavniški risbi proizvajalca, prirejena za pritrditev na zid s pocinkano zaščitno cevjo in z napisom: GLAVNA PLINSKA POŽARNA PIPA.
| 250x300x200 mm |  | kos | 54.8781 | #REF! | #REF!
| 350x400x250 mm |  | kos | 67.0732 | #REF! | #REF!
19 | Omarica - E: Omarica za požarno pipo, izdelana iz nerjaveče pločevine po delavniški risbi proizvajalca, prirejena za pritrditev na zid in z napisom: GLAVNA PLINSKA POŽARNA PIPA.
| 250x300x200 mm |  | kos | 54.8781 | #REF! | #REF!
| 350x400x250 mm |  | kos | 67.0732 | #REF! | #REF!
20 | Krogelna pipa - jeklo: Krogelna pipa z navojnima priključkoma, tlačne stopnje NP 4, standardne dolžine, atestirana za zemeljski plin, z ročko za posluževanje, skupaj z izolirnim kosom in tesnilnim materialom.
| DN 25 |  | kos | 20.5024 | #REF! | #REF!
| DN 50 |  | kos | 72.7188 | #REF! | #REF!
21 | Izpihovalna cev v omarici Izpihovalna cev, izdelana iz jeklene cevi 21,3x2,65 zaprto z navojnim čepom DN 15, skupaj z varilnim, tesnilnim in vijačnim materialom.
(izdelano po priloženi skici).
|  |  | kos | 43 | #REF! | #REF!
22 | Cestna kapa: Litoželezna zaščitna cestna kapa, material SL 18, z napisom plin na pokrovu, zaščitena z bitumnom.
| DN 190 |  | kos | 101.1465 | #REF! | #REF!
23 | Prirobnica: Jeklena prirobnica z grlom, izdelana po JUS M.B6.163, NP 16, material Č.0361, skupaj z varilnim, tesnilnim in vijačnim materialom.
| 50/60,3 |  | kos | 12.856 | #REF! | #REF!
| 80/88,9 |  | kos | 17.8837 | #REF! | #REF!
| 100/114,3 |  | kos | 39.2687 | #REF! | #REF!
24 | Slepa prirobnica: Jeklena slepa prirobnica, izdelana po JUS M.B6.191, NP 16, material Č.0361, oblika B, skupaj s tesnilnim in vijačnim materialom.
| B 50 |  | kos | 39.6781 | #REF! | #REF!
| B 80 |  | kos | 52.7317 | #REF! | #REF!
| B 100 |  | kos | 64.4512 | #REF! | #REF!
25 | Podpore: Cevne podpore, izdelane iz jeklenih profilov in cevnih objemk, skupaj z montažo v zid ali varjenjem na nosilno konstrukcijo in opleskane po predhodnem čiščenju in pleskanju s temeljno barvo.
|  |  | kg | 4.5244 | #REF! | #REF!
26 | Preboj: Zaščitna cev pri preboju skozi zid, zaščitena pred korozijo in zatesnjena s trajno elastičnim materialom, izdelana po priloženi skici.
| DN 40 |  | kos | 49.1463 | #REF! | #REF!
| DN 65 |  | kos | 65 | #REF! | #REF!
27 | Zaščitna cev: Zaščitna cev pri omarici za glavno plinsko požarno pipo, zaščitena pred korozijo in zatesnjena s trajno elastičnim materialom, izdelana po priloženi skici.
| DN 40 |  | kos | 49.1463 | #REF! | #REF!
| DN 65 |  | kos | 65 | #REF! | #REF!
28 | Zaščita vidnih cevi: Zaščita vidnih cevi s pleskanjem po predhodnem čiščenju in pleskanju s temeljno barvo.
|  |  | m2 | 7.5366 | #REF! | #REF!
29 | Izolacija podometnih cevi: Izolacija podometnih cevi z izolacijskim in zaščitnim trakom po predhodnem čiščenju do kovinskega sijaja in premazu s prajmerjem.
|  |  | m2 | 14.0366 | #REF! | #REF!
30 | Pozicijska tablica: Pozicijska tablica za oznako armatur hišnega priključka, skupaj s pritrdilnim materialom in izmero.
|  |  | kos | 35.815 | #REF! | #REF!
31 | Tlačni preizkus Tlačni preizkus hišnih priključkov izvedenih po navodilih iz projekta, izdaja atesta.
|  |  | m | 3.2317 | #REF! | #REF!
32 | Pomožna gradbena dela: Pomožna gradbena dela, zarisovanje, vrtanje zidov, beljenje zidov, vzpostavitev v prvotno stanje.
|  |  | ocena |  |  | #REF!
33 | Nepredvidena dela: Nepredvidena dela, stroški nadzora, splošni, manipulativni, transportni in zavarovalni stroški.
|  |  | 6% |  |  | #REF!
| SKUPAJ |  |  | SIT |  | #REF!